№ _________ от __.___.202_г.                                    Комиссия по проведению

оценки обеспечения готовности

ТСО и потребителей

____________________________

(муниципального образования)

Справка № 1.1.1

о наличии актов промывок теплопотребляющих установок

_______________________________ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения

(управляющая организация)

готовности ТСО и потребителей ____________________________ следующее:

(муниципального образования)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – ________________

(наименование источника)                              (наименование ЕТО)

1. В присутствии представителя ЕТО // ТСО по доверенности проведена промывка теплопотребляющих установок по адресам:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

___________________________________ и _________________________________________

(управляющая организация)                                                                                      (наименование ЕТО)

подтверждают, что требование п. 11.5.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, выполнено, значение Показателя наличия акта промывки теплопотребляющей установки Кпромыв определяется равным 1.

2. Не проведена промывка теплопотребляющих установок по адресам:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

___________________________________ и _________________________________________

(управляющая организация)                                                                                      (наименование ЕТО)

подтверждают, что требование п. 11.5.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, не выполнено, значение Показателя наличия акта промывки теплопотребляющей установки Кпромыв определяется равным 0. Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.

Приложение:

1. Акты промывки – 3 шт.

| Потребитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) управляющей организации) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |
| Представитель ЕТО |  |  |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |