АКТ ПРОМЫВКИ

теплопотребляющей установки

____________________________			                                   «   »                  202  г.

(муниципальное образование)                                                                                                                  (дата)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________

______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)

* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

(наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)

* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

(наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)

Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

(теплопотребляющая установка)

_______________________________________________________________________________,

(адрес объекта)

1. Система горячего водоснабжения

|  | Инженерные сети ГВС отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Промывка не проведена |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |
| V | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными |

2. Система отопления:

|  | Инженерные сети отопления отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Промывка не проведена |
| V | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными |

3. Система вентиляции:

| V | Инженерные сети вентиляции отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Промывка не проведена |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |
|  | Проведена гидравлическая // гидропневматическая промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты промывки

| V | соответствующими |
| --- | --- |
|  | не соответствующими |

существующим требованиям установленных правил содержания теплопотребляющих установок.

| Потребитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| _______________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |
| Представитель ЕТО |  |  |
| ________________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |
| Представитель ТСО по доверенности |  |  |
| ________________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |