АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

____________________________			                                   «   »                  202  г.

(муниципальное образование)                                                                                                                  (дата)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________

______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)

* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

(наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)

* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

(наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)

Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

(теплопотребляющая установка)

_______________________________________________________________________________,

1. Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения

|  | проведена |
| --- | --- |
| V | система ГВС отсутствует |

2. Проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

| V | индивидуальный тепловой пункт отсутствует |
| --- | --- |
|  | регуляторы давления теплоносителя на системы отопления |
|  | регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления |
|  | регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС |
|  | регуляторы температуры теплоносителя на системы ГВС |
|  | регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Автоматические регуляторы не предусмотрены проектом.

| Потребитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) |  |  | ________________ (Ф.И.О.) |
| Представитель ЕТО |  |  |  |  |
| ________________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) |  |  | ________________ (Ф.И.О.) |
| Представитель ТСО по доверенности |  |  |  |  |
| ________________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) |  |  | ________________ (Ф.И.О.) |