АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ

____________________________			                                   «   »                  202  г.

(муниципальное образование)                                                                                                                  (дата)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________

______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)

* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

(наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)

* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

(наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)

Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

(теплопотребляющая установка)

_______________________________________________________________________________,

(адрес объекта)

1. Проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) 
и низших точках трубопровода (спускники).

Запорная арматура

| V | в наличии согласно проекта, работоспособна |
| --- | --- |
|  | не работоспособна |
|  | установлена не в полном объеме |
|  | отсутствует |

Тепловая изоляция запорной арматуры

|  | не предусмотрена проектом |
| --- | --- |
| V | в наличии |
|  | отсутствует |

Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций

| V | не повреждены, установлены на |
| --- | --- |
|  | повреждены |
|  | не предусмотрены |

2. Проведена проверка (осмотр) арматуры постоянного регулирования

| V | регуляторы давления |
| --- | --- |
| V | регуляторы температуры |
| V | регуляторы расхода (перепада давления) |
| V | регулирующие клапана |
| V | балансировочные клапаны |

Регулирующая арматура

| V | в наличии согласно проекта, работоспособна |
| --- | --- |
|  | не работоспособна |
|  | установлена не в полном объеме |
|  | отсутствует |

Тепловая изоляция регулирующей арматуры

|  | не предусмотрена проектом |
| --- | --- |
| V | в наличии |
|  | отсутствует |

Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций

| V | не повреждены, установлены на |
| --- | --- |
|  | повреждены |
|  | не предусмотрены |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Запорная арматура для дальнейшей эксплуатации

| V | пригодна |
| --- | --- |
|  | не пригодна |

Арматура постоянного регулирования для дальнейшей эксплуатации

| V | пригодна |
| --- | --- |
|  | не пригодна |
|  | не предусмотрена проектом |

| Потребитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) |  |  | ________________ (Ф.И.О.) |
| Представитель ЕТО |  |  |  |  |
| ________________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) |  |  | ________________ (Ф.И.О.) |
| Представитель ТСО по доверенности |  |  |  |  |
| ________________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) |  |  | ________________ (Ф.И.О.) |