АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ НА ПЛОТНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

(ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ) ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

____________________________			                                   «   »                  202  г.

(муниципальное образование)                                                                                                                  (дата)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _______________________________

______________________________,                                      (управляющая организация, должность, Ф.И.О ответственного лица)

* Представитель ЕТО: ___________________________________________________________,

(наименование ЕТО, должность, Ф.И.О ответственного лица)

* Представитель ТСО: ___________________________________________________________,

(наименование ТСО, должность, Ф.И.О ответственного лица)

Составили настоящий акт в том, что в __________________________ на объекте по адресу:

(теплопотребляющая установка)

_______________________________________________________________________________,

(адрес объекта)

1. Трубопроводы тепловых сетей на балансе потребителя

|  | магистральные |
| --- | --- |
| V | квартальные сети ЦО |
| V | квартальные сети ГВС |
|  | на балансе потребителя отсутствуют |

Проведены гидравлические испытания от __________________________________________

______________________________________________________________________________

до вводной запорной арматуры, протяженностью ________ м. в двухтрубном исчислении,

Ду ______________________ , материал _________________________________________

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/кв.см.

Контроль давления в тепловой сети осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление в тепловой сети снизилось на __________ кгс/кв.см.

После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего ______   кгс/кв.см произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловой сети, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений.

| V | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты |

Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

| V | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода

| V | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

| V | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | присутствуют |

Трубопроводы тепловой сети гидравлические испытания

| V | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

2. Участки трубопроводов тепловых вводов сетей до вводной запорной арматуры

|  | гидравлические испытания не проведены |
| --- | --- |
| V | силами теплоснабжающей организации проведены гидравлические испытания совместно с трубопроводами тепловой сети, результаты испытаний отражены в актах теплоснабжающей организации, трубопроводы до вводной запорной арматуры испытания выдержали |
|  | силами теплоснабжающей организации проведены гидравлические испытания совместно с трубопроводами тепловой сети, трубопроводы до вводной запорной арматуры испытания не выдержали |

3. Оборудование и трубопроводы индивидуальных тепловых пунктов

|  | теплообменники, насосы, трубопроводы систем ЦО |
| --- | --- |
| V | теплообменники, насосы, трубопроводы систем ГВС |
| V | теплообменники, насосы, трубопроводы систем вентиляции |
|  | на балансе потребителя отсутствуют |

Проведены гидравлические испытания оборудования и трубопроводов ИТП.

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/кв.см.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на __________ кгс/кв.см.

После снижения пробного давления до рабочего ______   кгс/кв.см произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, оборудования, запорной арматуры, креплений, соединений.

| V | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты |

Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

| V | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода и оборудования

| V | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

| V | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | присутствуют |

Трубопроводы и оборудование ИТП гидравлические испытания

| V | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

4. Внутренние системы теплопотребления

| V | система отопления |
| --- | --- |
| V | система горячего водоснабжения |
|  | система вентиляции |

4.1. Проведены гидравлические испытания внутренних систем отопления.

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/кв.см.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на __________ кгс/кв.см.

После снижения пробного давления до рабочего ______   кгс/кв.см произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.

| V | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты |

Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

| V | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода и оборудования

| V | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

| V | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | присутствуют |

Внутренние системы отопления гидравлические испытания

| V | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

4.2. Проведены гидравлические испытания внутренних систем горячего водоснабжения.

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/кв.см.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на __________ кгс/кв.см.

После снижения пробного давления до рабочего ______   кгс/кв.см произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.

| V | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты |

Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

| V | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода и оборудования

| V | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

| V | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | присутствуют |

Внутренние системы ГВС гидравлические испытания

| V | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

4.3. Проведены гидравлические испытания внутренних систем вентиляции.

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/кв.см.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на __________ кгс/кв.см.

После снижения пробного давления до рабочего ______   кгс/кв.см произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.

| V | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты |

Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

| V | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода и оборудования

| V | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

| V | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | присутствуют |

Внутренние системы вентиляции гидравлические испытания

| V | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

5. Записи о результатах проведенных испытаний в паспорт теплового пункта и (или) теплопотребляющей установки

| V | внесены |
| --- | --- |
|  | не внесены |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Тепловые энергоустановки в составе:

| V | трубопроводы тепловых сетей |
| --- | --- |
| V | участки тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности |
| V | оборудование и трубопроводы индивидуальных тепловых пунктов |
| V | внутренние системы теплопотребления |

гидравлические испытания ВЫДЕРЖАЛИ // НЕ ВЫДЕРЖАЛИ

и ГОТОВЫ // НЕ ГОТОВЫ к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 гг.

| Потребитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) |  | ________________ (Ф.И.О.) |  |
| Представитель ЕТО |  |  |  |  |
| ________________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) |  | ________________ (Ф.И.О.) |  |
| Представитель ТСО по доверенности |  |  |  |  |
| ________________________________________ (должность ответственного лица) | ________________ (подпись) |  | ________________ (Ф.И.О.) |  |