«СОГЛАСОВАНО»

(должность уполномоченного лица органа
местного самоуправления)

/

/

«УТВЕРЖДАЮ» Руководитель УО «

/

/

/

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

Щукин Л.А.

«СОГЛАСОВАНО» Руководитель ЕГО (РСО) УМП «Жилищник»

______________Безнащук Д.Е.

| 1 | Адрес |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организация, осуществляющая обслуживание |  |
| 3 | Г од постройки / ввода в эксплуатацию |  |
| 4 | Общая площадь помещений ________, м.кв. |  |
| 5 | Теплоснабжающая организация |  |
| 6 | Материал стен |  |
| 7 | Наличие подвала | имеется/отсутствует |
| 8 | Граница эксплуатационной ответственности с РСО | Внещняя граница фундамента/первое запорное устройство в подвале дома (в колодце) |
| 9 | Граница эксплуатационной ответственности с собственниками | не установлена/ запорное устройство на отводе от стояков/первое сварное (резьбовое) соединение |
| 10 | Наличие в подвале транзитных коммуникаций | Теплотрассы РСО/отсутствуют |
| 11 | Наличие прибора учета тепловой энергии | имеется/отсутствует |
| 12 | Наличие элеватора/теплового пункта | имеется/отсутствует |
| 13 | Система отопления | открытая/закрытая |
|  |  | прямая подача в ОП/через теплообменники |
| 14 | Наличие ИПУ тепла | отсутствуют/частично оборудован/имеется на нежилых помещениях |
| 15 | Схема отопления | однотрубная/двухтрубная/лучевая |
| 16 | Наличие в системе отопления вспомогательного оборудования | регуляторы давления/регуляторы температуры/балансировочная арматура(в т.ч. автоматическая)/циркуляционные и др. насосы/расщирительные баки/системы безопасности/автоматические воздухосборники/погодозависимая автоматика |
| 17 | Система ГВС | открытая/закрытая (самостоятельное производство)/индивидуальная |
|  |  | тупиковая/циркуляционная/смешанная |
| 18 | Материал трубопроводов системы отопления | металлические/пластиковые/смещанные |
| 19 | Схема централизованного теплоснабжения | имеется/отсутствует |
| 20 | Система газоснабжения | имеется/отсутствует |

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |
| 2 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |
|  | Нормативное потребление тепловой энергии, Г калл |  |
| 3 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |
| 4 | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |
| 5 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/папаметров услуги отопления |  |
|  | 2022-2023 г.г. |  |
|  | 2023-2024 г.г. |  |
|  | 2024-2025 г.г. |  |
| 6 | Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на теплоснабжение | не выявлено/ см.прил. |

З.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону (1, 2 и                  				4 обязательно, остальные при необходимости)

| №п.п. | Наименование работ | Кол-во | За счет каких средств | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка глухих шайб |  | содержание | май |
| 2 | Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО |  | содержание | июнь |
| 3 | Замена задвижек ЦО | 2 шт. | тек. ремонт | май |
| 4 | Ревизия запорной арматуры | 100% | содержание | июнь |
| 5 | Ремонт утепления труб системы ЦО в подвальном и чердачном помешении |  | текуший ремонт | Июль |
| 6 | Поверка приборов учета (при их наличии) |  | тек.ремонт/содержание | июнь |
| 7 | Ремонт освещения в узле ввода ЦО |  |  |  |
| 8 | Ремонт крыши, м.п. швов и.т.д. |  |  |  |
| Мероприятия по улучшению качеетва прохождения отопительного сезона по анализу трех прошлых лет |  |  |  |  |
| 1. | Установка дополнительных воздухосборников | 2 шт. | тек. ремонт |  |
| 2. | Смена оконных блоков в МОЦ на герметичные пластиковые | 16 шт. | тек. ремонт |  |
| 3 | Установка уплотнителей на входные двери в МОП | 4 двер. | содержание |  |