№ _________ от __.___.202_г.                                        Комиссия по проведению

оценки обеспечения готовности

ТСО и потребителей

____________________________

(муниципального образования Пермского края)

Справка № 1.2.1

о проведении наладки тепловых сетей и контроле за режимами потребления тепловой энергии

______________________________ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения

(наименование ЕТО)

готовности ТСО и потребителей ____________________________ следующее:

(муниципального образования Пермского края)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – 1________________;

(наименование источника)                              (наименование ЕТО)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – 2________________;

(наименование источника)                              (наименование ЕТО)

Для осуществления контроля режима работы системы теплоснабжения:

1. Приказом от (дата) № (номер) утверждены // Не утверждены температурные графики, проводится для проведения качественно-количественного/качественного/количественного регулирования.

2. Не проведена // Проведена разработка гидравлического режима систем централизованного теплоснабжения на неотопительный период (с использованием программного комплекса ZuluThermo версия 8.0).

3. Не проведена // Проведена наладка гидравлических режимов работы тепловых сетей 
(с использованием программного комплекса «ТеплоЭксперт»).

4. Расчеты параметров теплопотребляющих установок переданы управляющим компаниям для организации установки расчетных устройств на теплопотребляющих установках потребителей 
в период подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. // не производились.

5. Расчетные устройства (элеваторы, дроссельные шайбы) на теплопотребляющих установках потребителей установлены // не установлены согласно выданным предписаниям. Технические характеристики расчетных устройств (элеваторы, дроссельные шайбы) на теплопотребляющих установках потребителей соответствуют // не соответствуют проектам и расчетам, приведенным 
в Техническом отчете о наладке СЦТ.

6. Эксплуатационные режимы разработаны и введены, отражены в режимных картах 
и технической документации. // отсутствуют.

7. Работы по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, влекущие изменения 
их пропускной способности и присоединенной тепловой нагрузки, не производились. Работы 
по капитальному ремонту внутридомовых систем, влекущие изменения присоединенной тепловой нагрузки, не производились.

8. Разработаны // Не разработаны ОРД по контролю режимов потребления ТЭ.

9. Организован контроль параметров (давление и температура) теплоносителя, который осуществляется: // контроль не осуществляется

9.1. Операторами котельных, ответственными за осуществление контроля режима потребления теплоносителя по параметрам: величина максимального расхода теплоносителя, величина максимального часового и среднего за сутки часового потребления (разбора) воды на нужды горячего водоснабжения, диапазон разницы температур теплоносителя между подающими 
и обратным трубопроводами, значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, показатели качества возвращаемых в тепловую сеть и на источник тепловой энергии теплоносителя.

9.2. Диспетчерской службой (составление суточных рапортов).

9.3. Потребителями тепловой энергии (теплопотребляющими организациями) по приборам учета тепловой энергии, приборам КИПиА.

10. Контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры), предназначенные 
для контроля параметров (давление и температура) теплоносителя в следующих местах: котельные на входе и выходе тепловой сети от источника; центральные тепловые пункты на входе и выходе присоединяемых тепловых сетей; тепловые вводы потребителей до запорной арматуры; контрольные точки тепловых сетей установлены в полном объеме. Манометры работоспособны, поверены, оснащены трехходовыми кранами. Термометры работоспособны. // не установлены.

11. Инструкции по эксплуатации тепловых сетей в наличии // отсутствуют.

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                      (наименование ЕТО-2)

подтверждает, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

требование п. 9.3.11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, не выполнено, значение Показателя наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения Ктемп.граф определяется равным 0.

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                      (наименование ЕТО-2)

подтверждает, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

требование п. 9.3.11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, выполнено, значение Показателя наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения Ктемп.граф определяется равным 1.

Приложение:

1. Приказ или иной ОРД об утверждении температурных графиков от (дата) № (номер), температурные графики;

2. Приказ или иной ОРД о контроле режимов потребления от (дата) № (номер);

3. Графики качественно-количественного регулирования;

4. Технический отчет о наладке тепловых сетей от (дата) № (номер);

5. Технический отчет о разработке гидравлических режимов на отопительные период от (дата) № (номер);

6. Инструкция по эксплуатации тепловых сетей (включая ведение и контроль режима работы системы теплоснабжения).

| Представитель ЕТО-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-1) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |

| Представитель ЕТО-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-2) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |