№ _________ от __.___.202_г.                                        Комиссия по проведению

оценки обеспечения готовности

ТСО и потребителей

____________________________

(муниципального образования Пермского края)

Справка № 1.2.2

о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения

______________________________ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения

(наименование ЕТО)

готовности ТСО и потребителей ____________________________ следующее:

(муниципального образования Пермского края)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – 1________________;

(наименование источника)                              (наименование ЕТО)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – 2________________;

(наименование источника)                              (наименование ЕТО)

Для осуществления контроля режима работы системы теплоснабжения:

1. Проведены // не проведены режимно-наладочные испытания установок химводоподготовки, водно-химического режима котлов.

| № п/п | № системы теплосна-бжения | Наименование, адрес источника | Состав оборудования | Дата проведения РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 | Оборудование ХВП в составе: Фильтр ФИПа-I-2,0-0,6Na – 3 шт. Фильтр ФИПа-II -1,0-0,6Na – 1 шт. Деаэратор ЦВД-25 – 1 шт. | 06.01.2024 |
| 2 | 1 | Котельная № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 | Котел ДКВР 10/13 ст. № 1, зав. № 111, рег. № 111111 Котел ДКВР 10/13 ст. № 2, зав. № 112, рег. № 111112 Котел ДКВР 10/13 ст. № 3, зав. № 113, рег. № 111113 | 06.01.2024 |
| 3 | 2 | Котельная № 2 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Белякова, д. 2 | Оборудование ХВП в составе: Водоумягчение не предусмотрено проектом Деаэратор дозирующий комплекс HydroChem-125 – 1 шт. | 28.11.2024 |
| 4 | 2 | Котельная № 2 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Белякова, д. 2 | Котел Vitomax 200 HW ст. № 1, зав. № 222 Котел Vitomax 200 HW ст. № 2, зав. № 223 | 28.11.2024 |

2. Проведены // не проведены режимно-наладочные испытания котлов на основном топливе.

| № п/п | № системы теплосна-бжения | Наименование, адрес источника | Состав оборудования | Дата проведения РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 | Котел ДКВР 10/13 ст. № 1, зав. № 111, рег. № 111111, основное топливо - газ | 14.12.2024 |
| 2 | 1 | Котельная № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 | Котел ДКВР 10/13 ст. № 2, зав. № 112, рег. № 111112, основное топливо - газ | 14.12.2024 |
| 3 | 1 | Котельная № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 | Котел ДКВР 10/13 ст. № 3, зав. № 113, рег. № 111113, основное топливо - газ | 14.12.2024 |
| 4 | 2 | Котельная № 2 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Белякова, д. 2 | Котел Vitomax 200 HW ст. № 1, зав. № 222, основное топливо - дизельное | 03.05.2024 |
| 5 | 2 | Котельная № 2 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Белякова, д. 2 | Котел Vitomax 200 HW ст. № 2, зав. № 223, основное топливо - дизельное | 03.05.2024 |

3. Проведены // не проведены режимно-наладочные испытания котлов на резервном топливе.

| № п/п | № системы теплосна-бжения | Наименование, адрес источника | Состав оборудования | Дата проведения РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Котельная № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 | Котел ДКВР 10/13 ст. № 1, зав. № 111, рег. № 111111, резервное топливо - дизельное | 27.08.2024 |
| 2 | 1 | Котельная № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 | Котел ДКВР 10/13 ст. № 2, зав. № 112, рег. № 111112, резервное топливо - дизельное | 27.08.2024 |
| 3 | 1 | Котельная № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 | Котел ДКВР 10/13 ст. № 3, зав. № 113, рег. № 111113, резервное топливо - дизельное | 27.08.2024 |

4. Режимные карты включены в состав отчетов // отсутствуют.

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                      (наименование ЕТО-2)

подтверждает, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

требование п. 9.3.22 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, не выполнено, значение Показателя наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт Крежим.карт определяется равным 0.

или

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                      (наименование ЕТО-2)

подтверждает, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

требование п. 9.3.22 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, выполнено, значение Показателя наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт Крежим.карт определяется равным 1.

Приложение:

1. Отчеты о ПНР и РНИ установок химводоподготовки, ВХР котлов, включая режимные карты;

2. Отчеты о ПНР и РНИ котлов на основном топливе, включая режимные карты;

3. Отчеты о ПНР и РНИ котлов на резервном топливе, включая режимные карты.

| Представитель ЕТО-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-1) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |

| Представитель ЕТО-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-2) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |