№ _________ от __.___.202_г.                                        Комиссия по проведению

оценки обеспечения готовности

ТСО и потребителей

____________________________

(муниципального образования Пермского края)

Справка № 1.6.1.1

о наличии отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации

______________________________ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения

(наименование ЕТО)

готовности ТСО и потребителей ____________________________ следующее:

(муниципального образования Пермского края)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – 1________________;

(наименование источника)                                (наименование ЕТО)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – 2________________;

(наименование источника)                                    (наименование ЕТО)

1. В эксплуатации находятся вспомогательное оборудование котельных/центральные тепловые пункты/магистральные, внутриквартальные тепловые сети согласно перечня 
в Приложении № 1.

2. Обеспечена // Не обеспечена эксплуатация теплоэнергетических объектов без превышения предельного срока эксплуатации.

3. Паспорта теплоэнергетического оборудования в наличии // отсутствуют.

4. Акты о проведении гидравлических испытаний вспомогательного оборудования 
и трубопроводов котельных, оборудования и трубопроводов ЦТП в наличии // отсутствуют.

5. Настройка и регулировка предохранительных клапанов проведена // не проведена // Предохранительные клапана не предусмотрены проектом.

6. Заключения о проведении технического диагностирования вспомогательного оборудования котельных, оборудования ЦТП и тепловых сетей, отработавшего установленный в технической документации организации–изготовителя или проектной документации срок службы, 
или при превышении количества циклов его нагрузки в наличии // отсутствуют.

7. В паспорта внесены // не внесены отметки о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации.

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                      (наименование ЕТО-2)

подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

требование п. 9.3.15 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, не выполнено, значение Показателя наличия отметок 
в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации Косвид не ОПО определяется равным 0.

или

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                      (наименование ЕТО-2)

подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

требование п. 9.3.15 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, выполнено, значение Показателя наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации Косвид не ОПО определяется равным 1.

Приложение:

1. Перечень теплоэнергетических объектов с указанием продленного срока эксплуатации;

2. Копии паспортов котельных с отметками о проведении ТО, ГИ вспомогательного оборудования и трубопроводов;

3. Копии паспортов ЦТП с отметками о проведении ТО, ГИ;

4. Акты о проведении ГИ вспомогательного оборудования и трубопроводов котельных, оборудования и трубопроводов ЦТП;

5. Заключения ТД вспомогательного оборудования котельных;

6. Заключения ТД оборудования ЦТП;

7. Заключения ТД тепловых сетей.

| Представитель ЕТО-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-1) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |

| Представитель ЕТО-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-2) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |

Приложение № 1

Перечень теплоэнергетических объектов, оборудования (обязательное приложение)

| № п/п | № системы теплосна-бжения | Наименование, адрес | Дата ввода в эксплуатацию / капитального ремонта | Основание для продления срока эксплуатации | Продленный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Вспомогательное оборудование котельной № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 |  |  |  |
|  |  | Бак-аккумулятор № 1 | 2010 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 2030 |
|  |  | Насосное оборудование | 2020 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ТО - 01.07.25 | 2030 |
|  |  | Теплообменники | 2010 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 2030 |
|  |  | Оборудование ХВП | 2015 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 2030 |
|  |  | Трубопроводы | 2010 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 2030 |
| 2 | 1 | Оборудование ЦТП № 1 котельной № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Западная, д. 2 | 2010 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 2030 |
| 3 | 1 | Внутриквартальная тепловая сеть от ЦТП № 1 котельной № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы» | 2010 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 2040 |
| 4 | 2 | Вспомогательное оборудование котельной № 2 МУП «Городские Коммунальные Системы», г. Валерьевск, ул. Белякова, д. 2 | 1992 |  |  |
|  |  | Бак-аккумулятор № 1 | 1992 | Отчет о тех. диагностировании ООО «Эксперт» № 1234-ТД от 01.01.2023 ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 16.12.2027 |
|  |  | Насосное оборудование | 1992 | Отчет о тех. диагностировании ООО «Эксперт» № 1234-ТД от 01.01.2023 ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 16.12.2027 |
|  |  | Теплообменники | 1992 | Отчет о тех. диагностировании ООО «Эксперт» № 1234-ТД от 01.01.2023 ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 16.12.2027 |
|  |  | Оборудование ХВП | 1992 | Отчет о тех. диагностировании ООО «Эксперт» № 1234-ТД от 01.01.2023 ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 16.12.2027 |
|  |  | Трубопроводы | 1992 | Отчет о тех. диагностировании ООО «Эксперт» № 1234-ТД от 01.01.2023 ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 16.12.2027 |
| 5 | 2 | Внутриквартальная тепловая сеть от котельной № 2 МУП «Городские Коммунальные Системы» | 1992 | Отчет о тех. диагностировании ООО «Эксперт» № 1234-ТД от 01.01.2023 ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 16.12.2027 |
| 6 | 10 | Оборудование ЦТП № 1 котельной № 6 ООО «Городские Тепловые Сети», г.о. Валерьевск, ул. Московская, д. 7 | 1992 | Отчет о тех. диагностировании ООО «Эксперт» № 2345-ТД от 01.01.2023 ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 16.12.2027 |
| 7 | 11 | Магистральная тепловая сеть от котельной № 8 ООО «Городские Тепловые Сети» | 1992 | ЭПБ ООО «Эксперт», рег. № 01-ТУ-12345-2022 от 01.01.2022 ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 16.12.2027 |
| 8 | 11 | Оборудование ЦТП № 2 котельной № 8 ООО «Городские Тепловые Сети», г.о. Валерьевск, ул. Московская, д. 10 | 2012 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 2032 |
| 9 | 11 | Внутриквартальная тепловая сеть от ЦТП № 2 котельной № 8 ООО «Городские Тепловые Сети» | 2012 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 2042 |

| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-1) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |