№ _________ от __.___.202_г.                                        Комиссия по проведению

оценки обеспечения готовности

ТСО и потребителей

____________________________

(муниципального образования Пермского края)

Справка № 1.6.1.2

о наличии отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации, для объектов ОПО

______________________________ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения

(наименование ЕТО)

готовности ТСО и потребителей ____________________________ следующее:

(муниципального образования Пермского края)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – 1________________;

(наименование источника)                                (наименование ЕТО)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – 2________________;

(наименование источника)                                    (наименование ЕТО)

1. В эксплуатации находятся объекты ОПО: оборудование котельных/магистральные тепловые сети согласно перечня в Приложении № 1.

2. Обеспечена // Не обеспечена эксплуатация ОПО без превышения предельного срока эксплуатации.

3. Паспорта теплоэнергетического оборудования в наличии // отсутствуют.

4. Акты о проведении гидравлических испытаний котлов, трубопроводов в пределах котельной и тепловых сетей, являющихся ОРПД, в наличии // отсутствуют.

5. Настройка и регулировка предохранительных клапанов проведена // не проведена.

6. Заключения о проведении экспертизы промышленной безопасности оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации–изготовителя 
или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки 
в наличии // отсутствуют.

7. В паспорта внесены // не внесены отметки о проведенной экспертизе промышленной безопасности, гидравлическом испытании, настройке предохранительных клапанов с выводами 
о продлении срока эксплуатации.

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                      (наименование ЕТО-2)

подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

требование п. 9.3.15 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, не выполнено, значение Показателя наличия отметок 
в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации Косвид ОПО определяется равным 0.

или

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                      (наименование ЕТО-2)

подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

требование п. 9.3.15 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, выполнено, значение Показателя наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов 
с выводами о продлении срока эксплуатации Косвид ОПО определяется равным 1.

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                      (наименование ЕТО-2)

сообщают, что в зоне действия систем теплоснабжения ______________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

значение Показателя наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации (при отсутствии объектов ОПО) Косвид ОПО определяется равным 1.

Приложение:

1. Перечень теплоэнергетических объектов с указанием продленного срока эксплуатации;

2. Копии паспортов котлов с отметками о проведении ЭПБ, ТД, ТО, ГИ;

3. Копии паспортов трубопроводов 4э категории с отметками о проведении ЭПБ, ТО, ГИ;

4. Заключения ЭПБ.

| Представитель ЕТО-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-1) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |

| Представитель ЕТО-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-2) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |

Приложение № 1

Перечень теплоэнергетических объектов, оборудования (обязательное приложение)

| № п/п | № системы теплосна-бжения | Наименование, адрес | Дата ввода в эксплуатацию / капитального ремонта | Основание для продления срока эксплуатации | Продленный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Оборудование котельной № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 |  |  |  |
|  |  | Газопроводы, ГРУ, газовое оборудование | 2010 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ТО - 01.07.25 | 2030 |
|  |  | Котел ДКВР 10/13 ст. № 1, зав. № 111, рег. № 111111 | 2020 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ТО - 01.07.25 | 2040 |
|  |  | Котел ДКВР 10/13 ст. № 2, зав. № 112, рег. № 111112 | 2020 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 2040 |
|  |  | Котел ДКВР 10/13 ст. № 3, зав. № 113, рег. № 111113 | 2020 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 2040 |
|  |  | Трубопроводы 4э категории в пределах котельной | 2020 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 2040 |
| 2 | 1 | Магистральная тепловая сеть от котельной № 1 | 2010 | не достигнут предельный срок эксплуатации, ГИ – 01.07.25 | 2030 |
| 3 | 2 | Оборудование котельной № 2 МУП «Городские Коммунальные Системы», г. Валерьевск, ул. Белякова, д. 2 | 1992 |  |  |
|  |  | Газопроводы, ГРУ, газовое оборудование | 1992 | ЭПБ ООО «Эксперт», рег. № 01-ТУ-12345-2022 от 01.01.2022 | 16.12.2027 |
|  |  | Котел Vitomax 200 HW ст. № 1, зав. № 222 | 1992 | ЭПБ ООО «Эксперт», рег. № 01-ТУ-12345-2022 от 01.01.2022 | 16.12.2027 |
|  |  | Котел Vitomax 200 HW ст. № 2, зав. № 223 | 1992 | ЭПБ ООО «Эксперт», рег. № 01-ТУ-12345-2022 от 01.01.2022 | 16.12.2027 |
| 4 | 10 | Магистральная тепловая сеть от котельной № 6 ООО «Городские Тепловые Сети» | 1963 | ЭПБ ООО «Эксперт», рег. № 01-ТУ-12345-2022 от 01.01.2022 | 16.12.2027 |

| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-1) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

№ _________ от __.___.202_г.                                        Комиссия по проведению

оценки обеспечения готовности

ТСО и потребителей

____________________________

(муниципального образования Пермского края)

Справка № 1.6.1.2

о наличии отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации, для объектов ОПО

______________________________ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения

(наименование ЕТО)

готовности ТСО и потребителей _________________________________, что в зоне действия систем

(муниципального образования Пермского края)

теплоснабжения _________________________________:

(наименование систем теплоснабжения (источника)

Опасные производственные объекты в эксплуатации отсутствуют.

___________________________________________________ сообщает, что в зоне действия систем

(наименование ЕТО)

теплоснабжения ________________________________________________ значение Показателя наличия

(наименование систем теплоснабжения (источника)

отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации (при отсутствии объектов ОПО) Косвид ОПО определяется равным 1.

| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |