№ _________ от __.___.202_г.                                        Комиссия по проведению

оценки обеспечения готовности

ТСО и потребителей

____________________________

(муниципального образования Пермского края)

Справка № 1.6.10

о наличии запасов топлива

______________________________ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения

(наименование ЕТО)

готовности ТСО и потребителей ____________________________ следующее:

(муниципального образования Пермского края)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – 1________________;

(наименование источника)                                (наименование ЕТО)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – 2________________;

(наименование источника)                                 (наименование ЕТО)

1. Заключены на срок не менее срока предстоящего отопительного периода // Не заключены договоры поставки основного топлива (сетевой природный газ, сжиженный природный газ).

2. Заключены на срок не менее срока предстоящего отопительного периода // Не заключены договоры поставки основного топлива (дизельное, мазут).

2. Дизельное топливо, мазут в качестве основного не используется.

3. Заключены на срок не менее срока предстоящего отопительного периода // Не заключены договоры поставки основного топлива (твердое).

3. Твердое топливо в качестве основного не используется.

4. Резервное топливное хозяйство предусмотрено на СЦТ-1:

____________________________________________________________________________________.

(наименование, ТСО, адрес расположения системы теплоснабжения (источника))

5. Норматив запаса топлива утвержден Распоряжением от (дата) № (номер) Министерства энергетики МО // не утвержден.

6. Сведения об объеме запаса топлива на основании инвентаризационных ведомостей:

| № п/п | Наименование, адрес | Фактический объем запаса топлива, тыс. т | Утвержденный объем запаса топлива, тыс. т | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ-1 Котельная № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 | 40,0 | 40,0 | РТХ работоспособно |
| 1 | СЦТ-1 Котельная № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 | 0 | 0 | РТХ не работоспособно |

7. Резервное топливное хозяйство работоспособно // неработоспособно.

8. При неработоспособности РТХ – компенсирующие мероприятия при прекращении поставки основного топлива (использование мобильных котельных, использование мобильных РТХ, использование закольцовок тепловых сетей, заключение договоров на поставку резервного топлива и т.д.) разработаны // не разработаны.

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                            (наименование ЕТО-2)

подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

требование п. 9.3.25 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, не выполнено, значение Показателя наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода Кдогтопл определяется равным 0.

или

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                            (наименование ЕТО-2)

подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

требование п. 9.3.25 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, выполнено, значение Показателя наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода Кдогтопл определяется равным 1.

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                            (наименование ЕТО-2)

подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

значение Показателя подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива Кзапаст равно ….

Кзапаст=1, если Запасфакт≥Запаснормат

Кзапаст=0, если Запасфакт<Запаснормат

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                            (наименование ЕТО-2)

подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

значение Показателя подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива (наличие РТХ и создание запасов основного и резервного топлива 
не предусмотрены, основным топливом является сетевой природный газ) Кзапаст равно 1.

Приложение:

1. Договор поставки основного топлива (газовое) от (дата) № (номер) с «Поставщик», срок действия до (дата);

2. Договор поставки основного топлива (жидкое) от (дата) № (номер) с «Поставщик», срок действия до (дата);

3. Договор поставки основного топлива (твердое) от (дата) № (номер) с «Поставщик», срок действия до (дата);

4. Распоряжение об утверждении нормативов запаса топлива от (дата) № (номер);

5. Инвентаризационная ведомость фактических объемов топлива;

6. Компенсирующие мероприятия при неработоспособности РТХ.

| Представитель ЕТО-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-1) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |

| Представитель ЕТО-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-2) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |