№ _________ от __.___.202_г.                                        Комиссия по проведению

оценки обеспечения готовности

ТСО и потребителей

____________________________

(муниципального образования Пермского края)

Справка № 1.6.3

о наличии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты контроля 
их состояния

______________________________ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения

(наименование ЕТО)

готовности ТСО и потребителей ____________________________ следующее:

(муниципального образования Пермского края)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – 1________________;

(наименование источника)                                (наименование ЕТО)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – 2________________;

(наименование источника)                                 (наименование ЕТО)

1. В эксплуатации находятся дымовые трубы согласно перечня в Приложении № 1.

2. Обеспечена // Не обеспечена эксплуатация дымовых труб без превышения предельного срока эксплуатации. Заключения экспертиз промышленной безопасности, отчеты о техническом диагностировании, акты комплексного обследования в наличии // отсутствуют // не предусмотрены.

3. Паспорта дымовых труб в наличии // отсутствуют.

4. Акты специализированной организации, в которых отражены результаты наблюдений 
за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, дымовых труб в наличии // отсутствуют.

5. Акты инструментальной проверки заземляющего контура в наличии // отсутствуют.

6. Журналы наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб в наличии // отсутствуют.

7. В паспорта дымовых труб, журналы осмотров внесены // не внесены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, дымовых труб.

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                      (наименование ЕТО-2)

подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

требование п. 9.3.17 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, не выполнено, значение Показателя наличия актов 
и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб Кдым.тр определяется равным 0.

или

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                      (наименование ЕТО-2)

подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

требование п. 9.3.17 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, выполнено, значение Показателя наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб Кдым.тр определяется равным 1.

Приложение:

1. Перечень дымовых труб;

2. Акты/журналы осмотра дымовых труб;

3. Паспорта дымовых труб с отметками о проведении контроля за состоянием;

4. Акт инструментальной проверки сопротивления заземляющего контура трубы;

5. Заключения ЭПБ, ТД дымовых труб с актом обследования.

| Представитель ЕТО-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-1) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |

| Представитель ЕТО-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-2) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |

Приложение № 1

Перечень дымовых труб (обязательное приложение)

| № п/п | № системы теплосна-бжения | Наименование, адрес | Дата ввода в эксплуатацию / капитального ремонта | Основание для продления срока эксплуатации | Продленный срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Дымовая труба кирпичная, высотой 25 м котельной № 1 МУП «Городские Коммунальные Системы», г.о. Валерьевск, ул. Советская, д. 48 | 2010 | не достигнут предельный срок эксплуатации, осмотр 07.07.25 | 2030 |
| 2 | 2 | Дымовая труба металлическая, высотой 25 м котельной № 2 МУП «Городские Коммунальные Системы», г. Валерьевск, ул. Белякова, д. 2 | 1992 | ЭПБ ООО «Эксперт», рег. № 01-ЗС-12345-2022 от 01.01.2022 | 16.12.2027 |

| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-1) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

№ _________ от __.___.202_г.                                        Комиссия по проведению

оценки обеспечения готовности

ТСО и потребителей

____________________________

(муниципального образования Пермского края)

Справка № 1.6.3

о наличии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты контроля их состояния

______________________________ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения

(наименование ЕТО)

готовности ТСО и потребителей _________________________________, что в зоне действия систем

(муниципального образования Пермского края)

теплоснабжения _________________________________:

(наименование систем теплоснабжения (источника)

Дымовые трубы в эксплуатации отсутствуют, ООО «Теплосеть» является теплосетевой организацией.

________________________________________________ сообщает, что в зоне действия систем

(наименование ЕТО)

теплоснабжения _____________________________________________ значение Показателя наличия

(наименование систем теплоснабжения (источника)

актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб Кдым.тр определяется равным 1.

| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |