№ _________ от __.___.202_г.                                        Комиссия по проведению

оценки обеспечения готовности

ТСО и потребителей

____________________________

(муниципального образования Пермского края)

Справка № 1.6.7

о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов

______________________________ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения

(наименование ЕТО)

готовности ТСО и потребителей ____________________________ следующее:

(муниципального образования Пермского края)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – 1________________;

(наименование источника)                                (наименование ЕТО)

- в зоне действия систем теплоснабжения _________________, ЕТО – 2________________;

(наименование источника)                                 (наименование ЕТО)

1. Водогрейные котлы на сезонных (отопительных) котельных в собственности 
и эксплуатации организации отсутствуют.

1. Водогрейные котлы на сезонных (отопительных) котельных перед пуском в эксплуатацию расконсервированы, промыты // не расконсервированы, не промыты.

2. Осмотр и чистка внутренних поверхностей водогрейных и паровых котлов (в период ППР) от отложений, накипи и шлама произведена // не производилась. Результаты отражены // 
не отражены в журнале по химводоподготовке.

3. Центральные тепловые пункты в собственности и эксплуатации организации отсутствуют.

3. Промывка оборудования центральных тепловых пунктов произведена // не производилась.

4. Монтаж оборудования, капитальный или текущий ремонт с заменой участков трубопроводов в ЦТП не проводился.

4. После монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов 
в ЦТП очистка путем гидропневматической промывки произведена // не производилась.

5. Акты промывки оборудования центральных тепловых пунктов в наличии // отсутствуют.

6. Тепловые сети в собственности и эксплуатации организации отсутствуют.

6. Внутриквартальные сети отопления перед пуском в эксплуатацию расконсервированы, промыты // не расконсервированы, не промыты.

7. Монтаж, капитальный или текущий ремонт с заменой участков трубопроводов тепловых сетей не проводился.

7. После монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов тепловых сетей закрытой системы теплоснабжения очистка путем гидропневматической промывки произведена // не производилась.

7. После монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов тепловых сетей открытой системы теплоснабжения очистка путем гидропневматической промывки и дезинфекции произведена // не производилась.

8. Акты промывки, дезинфекции тепловых сетей в наличии // отсутствуют.

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                      (наименование ЕТО-2)

подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

требование п. 9.3.21 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, не выполнено, значение Показателя наличия актов 
о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов Кочист.промыв определяется равным 0. Значение индекса готовности Итсо не превышает 0,8.

или

___________________________________ и ___________________________________________

(наименование ЕТО-1)                                                                                      (наименование ЕТО-2)

подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения __________________________________

(наименование систем теплоснабжения (источника)

требование п. 9.3.21 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, выполнено, значение Показателя наличия актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов Кочист.промыв определяется равным 1.

Приложение:

1. Акты промывки оборудования ЦТП;

2. Акты очистки оборудования ЦТП;

3. Акты промывки тепловых сетей;

4. Акты очистки тепловых сетей;

5. Акты дезинфекции тепловых сетей.

| Представитель ЕТО-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-1) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |

| Представитель ЕТО-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________ (должность руководителя (его уполномоченного представителя) ЕТО-2) М.П. | ________________ (подпись) | ________________ (Ф.И.О.) |