Калужская область

Жуковский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

Городского поселения «Город Кремёнки»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении программы организации и проведения

противоаварийной тренировки

на объектах теплоснабжения

- на территории городского поселения «Город Кременки»

16.07.2025 г.                                                                                                                                       № 114-п.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом МЧС России                            от 08.07.2004 № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и координации деятельности представителей надзорных и инспектирующих органов, предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики муниципального образования городского поселения «Город Кременки» на основании Устава муниципального образования городского поселения «Город Кременки»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- 1.  Утвердить программу организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории городского поселения «Город Кременки».

2. Настоящее постановление  обнародовать и разместить на официальном сайте администрации ГП «Город Кременки».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его официального  обнародования.

4. Контроль за исполнением   настоящего постановления возложить на                         заместителя Главы администрации — начальника отдела муниципального хозяйства администрации ГП «Город Кременки».

Врип Главы Администрации    			                                                          Л.А.  Щукин

Приложение № 1

к постановлению администрации

ГП «Город Кременки»

от 16.07.2025 № 114-п.

(Внимание, тренировка!)

ПРОГРАММА

проведения противоаварийной тренировки

на объектах теплоснабжения на территории городского поселения ГП «Город Кременки»  в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026годов

| 1. Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения на объектах социальной инфраструктуры при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети. |
| --- | --- |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики с условным порывом на участке тепловой сети |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 22.07.2025, 10:00 (время московское). |
| 4. Место проведения противоаварийной тренировки | Администрация городского поселения ГП «Город Кременки»». Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала. |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Врип Главы администрации ГП «Город Кременки» Л.А.Щукин директор УМП «Жилищник» Д.Е.Безнащук |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | - Отдел ГО и ЧС ГП «Город Кременки»; - Отдел муниципального хозяйства администрации ГП «Город Кременки»; - сотрудники УМП «Жилищник»; - жители ГП «Город Кременки». |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 15.11.2025, 09:00 (время московское). |
| 8. Порядок пользования связью | Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка». |
| 9. Вводная | 09-00 час, директору УМП «Жилищник» (ресурсоснабжающая организация) Д.Е. Безнащуку поступил звонок от оператора котельной, что падает давление в обратном трубопроводе тепловой сети. Причина - порыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода, протяженностью 100 метров, глубиной прокладки 1,5 м, диаметр стального подающего трубопровода 76 мм. |
| 10. Действия дежурного персонала котельной при возникновении аварийной ситуации: | Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль директору ресурсоснабжающей организации. В случае резкого снижения давления работник котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной с директором ресурсоснабжающей организации. Директор ресурсоснабжающей организации посредством мобильной связи немедленно сообщает: - Врип Главы администраци ГП «Город Кременки»; - дежурному диспетчеру ЕДДС Жуковского района. |
| 11. Действия администрации ГП «Город Кременки» и УМП «Жилищник»: | - Организовать заседание КЧС ГП «Город Кременки» с участием директора УМП «Жилищник» Д.Е. Безнащука, Врип Главы администрации ГП «Город Кременки» Л.А. Щукина - для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления на объектах социальной инфраструктуры; - ввести на территории ГП «Город Кременки» режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации; - проинформировать руководителей объектов социальной инфраструктуры ГП «Город Кременки» о создавшейся ситуации; - информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации ГП «Город Кременки» передаётся в ЕДДС Жуковского района в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |

12.  Оценка действий участников и тренировки в целом

Оценка действий диспетчера ЕДДС, начальника  котельной, АВР выполняется в соответствии с протоколом.

Оценка действий персонала смены котельной, бригады АВР производится непосредственно посредниками. Основным критерием при оценке тренировки в целом является правильность действий участников, оцениваемых протокольным методом.

Результаты тренировки:

Оценка ЕДДС –

Оценка оператора котельной -

Оценка АВР -

Оценка тренировки в целом -

Мероприятия по результатам тренировки:

- Тренировка прошла успешно, специалисты котельного участка УМП «Жилищник» оперативно устранили аварийную ситуацию

- Права потребителей тепловой энергии не нарушены.

Приложение №1

к программе организации и проведения

противоаварийной тренировки на объектах

теплоснабжения на территории

ГП «Город Кременки»

«______» ____________ 2025 года

ПРОТОКОЛ

контрольной противоаварийной тренировки

- Тема противоаварийной тренировки:

Повреждение падающего трубопровода магистральной тепловой сети от котельной №1.

- Наименование объекта:

Участок магистральной тепловой сети от котельной №1.

Дата проведения противоаварийной тренировки:

«____»  ________ 2025 года

- Место проведения противоаварийной тренировки:

Котельная№1  и участок магистральной тепловой сети от котельной до многоквартирного дома №3 по ул. Строителей.

Метод проведения противоаварийной тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

- Руководитель противоаварийной тренировки:  Врип Главы администрации Л.А. Щукин

- Участники противоаварийной тренировки:

Диспетчер____________________

Посредник____________________

Слесарь котельной: ____________

Слесарь котельной: ____________

- Оценка:

- Замечания по результатам противоаварийной тренировки: отсутствуют

По ведению участниками режима и оперативных переключений: отсутствуют

По ведению участниками оперативных переговоров: недостаточно четкое формулирование вопросов и ответов при переговорах по локализации аварии.

По организации проведения противоаварийной тренировки: отсутствуют

Мероприятия по результатам проведения противоаварийной тренировки: Тренировка прошла успешно, специалисты котельной устранили аварийную ситуацию. Права потребителей тепловой энергии не нарушены.

- Подписи сторон:

Руководитель противоаварийной тренировки:

Глава администрации  ГП «Город Кременки» __________________________ Л.А. Щукин

Участники противоаварийной тренировки:

Контролирующее лицо  __________________________________________

Начальник участка-начальник котельных__________________________Е.А.Резниченко

Диспетчер  ___________________________________________________

Слесарь котельной ____________________________________________А.А.Судаков

Слесарь по тепловым сетям_____________________________________А.В.Суровый

Посредник___________________________________________________